## PROP. ECONÓMICA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: _______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ____________________________________
FECHA: _____________________________
A N E X O 19
FORMATO ÚNICO DE PROPUESTA ECONÓMICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Y MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO EN EL CENTRO MÉDICO ISSSTELEON
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO ISS-012/2023
(D*E)
No. | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
INSTALACIONES ELECTRICAS
FUERZA A TABLERO PRINCIPAL
1 | DESCONEXIÓN EN LADO PRIMARIO A TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 1000 KVA | SERV | 1
2 | DESCONEXIÓN EN LADO SECUNDARIO A TRANSFORMADOR NUEVO DE 1500 KVA | SERV | 1
3 | CONEXIÓN EN LADO PRIMARIO A TRANSFORMADOR NUEVO DE 1500 KVA | SERV | 1
4 | CONEXIÓN EN LADO SECUNDARIO A TRANSFORMADOR NUEVO DE 1500 KVA; INCLUYE CONEXIONES DE CABLEADO EXISTENTE. | SERV | 1
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA PARA CABLE CALIBRE 500 CON 4 DERIVACIONES; INCLUYE: TORNILLOS TROPICALIZADOS, TUERCAS MCA. BURNDY | PZA | 4
6 | LIBRANZA EN TABLERO DE MEDIA TENSION PARA CONEXIONES NECESARIAS | SERV | 1
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLES PARA DRIESCHER DE MEDIA TENSION CON CAPACIDAD DE 100 AMP MCA SIEMMENS. | PZA | 3
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO AUTOSOPORTADO DE 1,200 AMP. 3F,4H,60HZ , CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, NEMA 1, MARCA: SQUARE-D INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS: 5 DE 3 X 400 AMP 2 DE 3 X 150 AMP 1 DE 3 X 30 AMP 2 DE 3 X 50 AMP | PZAS | 1
9 | ELABORACION DE HUECO EN MURO DE SUBESTACION ELECTRICA PARA PASO DE 3 TUBERIAS DE 4 " CON MEDIDAS DE 0.35 CM DE ANCHO X 0.25 CM DE ALTURA ; INCLUYE RESANE AL INSTALAR TUBERIA CON ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO. | SERV. | 1
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED GRUESA DE 4" (101 MM) EN TRAMOS DE 3.05 METROS, MARCA JUPITER INCLUYE JUEGOS DE CONTRATUERCA Y MONITOR , MARCA JUPITER | TMO | 45
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB PARA TUBERIA DE 4" (101 MM); INCLUYE JUEGOS DE CONTRATUERCA Y MONITOR , MARCA JUPITER | PZA | 9
12 | ELABORACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 4 " A BASE DE PERFIL UNICANAL 4X4 RIGIDO MARCA CROSS LINE; INCLUYE: 1 TRAMO DE PERFIL UNICANAL 2 TAQUETE EXPANZOR DE 3/8" 1.5 METROS DE VARILLA ROSCADA 3 ABRAZADERA UNICANAL DE 4" | PZA | 20
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBERIA DE 4", MARCA JUPITER | JGO | 6
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CODO DE OPERACION CON CARGA PARA CAL. 1/0 AWG, 200 AMP. 15 KV, MODELO 166LR-B-5240, MCA: ELASTIMOLD O EQUIVALENTE | PZA | 3
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INSERTO BUSHING 15 KV., 200 AMP., CAT. 1601A4R, MCA: ELASTIMOLD O EQUIVALENTE | PZA | 3
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE TIERRA PARA CAL. 1/0 AWG, 15 KV, MODELO 21MA, MCA: ELASTIMOLD O EQUIVALENTE | PZA | 3
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR COLOR NEGRO SUPER 33 M PARA CONEXIONES EN MEDIA TENSION | PZA | 10
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR COLOR NEGRO 3M | PZA | 10
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCHOS PLASTICOS DE 10 " X 1/4" | PZA | 500
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 | KG | 20
21 | APLICACION DE PRUEBAS ELECTRICAS DE BAJA FRECUENCIA Y DIAGNOSTICO DE CABLE DE POTENCIA "XLPE" PARA 15KV (CON EQUIPO DE PRUEBAS VLF)., INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERV | 1
22 | APLICACION DE PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR TRIFASICO., INCLUYE: * PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO (MEGGER). * PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION CON EQUIPO (TTR). | SERV | 1
FUERZA A CUARTO ELECTRICO
1 | ELABORACION DE PASO EN LOSA DE 4" DE PLANTA BAJA PARA ALIMENTAR TRANSFORMADORES SECOS Y TABLEROS ELECTRICOS | PZA | 13
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE AUMENTO CON CAPACIDAD DE 112.5 KVA RELACION DE VOLTAJE 480- 220/127 V INCLUYE ELABORACION DE BASE DE CONCRETO CON DIMENCIONES DE 0.90 X 0.70 X 0.15 CM (ANCHO-LARGO-ALTO) | PZA | 5
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3F, 4H, 60 HZ DE 40 KVA MCA. INDUSTRIONIC. INCLUYE ELABORACION DE BASE DE CONCRETO CON DIMENCIONES DE 0.70 X 1.10 X 0.15 CM (ANCHO-LARGO-ALTO) | PZA | 1
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LICUITITE DE 4" | MTS | 15
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA TUBERIA LICUITITE DE 4" | PZA | 10
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO HIMMEL CON MEDIDAS 0.50*0.30*0.45 (ALTO-ANCHO-PROFUNDIDAD) INCLUYE; 0.60 CM DE PERFIL UNICANAL 4X4 4 TAQUETES EXPANZORES TIPO Z 3/8" 4 TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL PARA TAQUETE 4 RONDANAS DE PRESION | PZA | 5
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE TIPO CAJA MOLDEABLE CON CAPACIDAD DE 3X400 AMP. MCA SCHNAIDER | PZA | 5
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR TRIFASICO NEMA 1 PARA INTERIOR CON INTERRUPTOR DE 3 X 50 AMP; INCLUYE MATERIAL PARA FIJACION EN TECHO | PZA | 2
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA PARA CABLE CALIBRE 300 CON 2 DERIVACIONES; INCLUYE: TORNILLOS TROPICALIZADOS, TUERCAS MCA. BURNDY | PZA | 15
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA PARA CABLE CALIBRE 1/0 CON 2 DERIVACIONES; INCLUYE: TORNILLOS TROPICALIZADOS, TUERCAS MCA. BURNDY | PZA | 10
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA TIPO ESCALERILLA DE 18" CON 5.00 CM DE PERALTE EN TRAMOS DE 3.00 MTEROS, MARCA: CROSS LINE | TMO | 70
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA DE TIPO ESCALERILLA DE 18" CON 5.00 CM DE PERALTE | PZA | 6
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA VERTICAL EXTERIOR PARA CHAROLA DE TIPO ESCALERILLA DE 18" CON 5.00 CM DE PERALTE, MARCA: CROSS LINE | PZA | 4
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA VERTICAL INTERIOR PARA CHAROLA DE TIPO ESCALERILLA DE 18" CON 5.00 CM DE PERALTE | PZA | 2
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARA CHAROLA DE TIPO ESCALERILLA DE 18" CON 5.00 CM DE PERALTE | PZA | 1
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA CHAROLA DE 18" , MARCA: CROSS LINE; INCLUYE TORNILLERIA Y HERRAJES PARA SU CORRECTA FIJACION | PZA | 2
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED GRUESA DE 3" (76MM) EN TRAMOS DE 3.05 METROS, MARCA JUPITER INCLUYE JUEGOS DE CONTRATUERCA Y MONITOR , MARCA JUPITER | TMO | 70
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB PARA TUBERIA DE 2 1/2" (63 MM); INCLUYE JUEGOS DE CONTRATUERCA Y MONITOR , MARCA JUPITER | PZA | 8
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBERIA DE 2 1/2" (63 MM) , MARCA JUPITER | JGO | 4
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED GRUESA DE 1" (27 MM) EN TRAMOS DE 3.05 METROS, MARCA JUPITER INCLUYE JUEGOS DE CONTRATUERCA Y MONITOR , MARCA JUPITER | TMO | 38
21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB PARA TUBERIA DE 1" (27 MM); INCLUYE JUEGOS DE CONTRATUERCA Y MONITOR , MARCA JUPITER | PZA | 4
22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBERIA DE 1" (27 MM) , MARCA JUPITER | JGO | 4
23 | ELABORACION DE SOPORTE A BASE DE PERFIL UNICANAL 4X4 RIGIDO MARCA CROSS LINE; INCLUYE: 2 TRAMO DE PERFIL UNICANAL 2 TAQUETE EXPANZOR DE 3/8" 3 METROS DE VARILLA ROSCADA 3 ABRAZADERA UNICANAL DE 3" Y 1" | PZA | 68
24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 300 MCM CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS90° COLOR NEGRO, MARCA: VIAKON | MTS | 13350
25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #1/0, MARCA: VIAKON | MTS | 6675
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 MCM CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS90° COLOR NEGRO, MARCA: VIAKON | MTS | 760
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 6 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS90° COLOR NEGRO, MARCA: VIAKON | MTS | 400
28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 2 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS90° COLOR NEGRO, MARCA: VIAKON | MTS | 1020
29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #6, MARCA: VIAKON | MTS | 550
30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR COLOR NEGRO SUPER 33 M PARA CONEXIONES EN MEDIA TENSION | PZA | 20
31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR COLOR NEGRO 3M | PZA | 20
32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCHOS PLASTICOS DE 10 " X 1/4" | PZA | 1000
FUERZA A EQUIPOS
1 | ELABORACION DE PASO EN LOSA DE 4" DE PLANTA BAJA PARA ALIMENTAR TRANSFORMADORES SECOS | PZA | 5
2 | ELABORACION DE PASO EN LOSA DE 4" DE PLANTA BAJA PARA ALIMENTAR CADA AREA | PZA | 5
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA PARA CABLE CALIBRE 500 ; INCLUYE: TORNILLOS TROPICALIZADOS, TUERCAS MCA. BURNDY | PZA | 15
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA PARA CABLE CALIBRE 2 INCLUYE: TORNILLOS TROPICALIZADOS, TUERCAS MCA. BURNDY | PZA | 5
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED GRUESA DE 4" (103 MM) EN TRAMOS DE 3.05 METROS, MARCA JUPITER INCLUYE JUEGOS DE CONTRATUERCA Y MONITOR , MARCA JUPITER | TMO | 30
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB PARA TUBERIA DE 4" (103 MM); INCLUYE JUEGOS DE CONTRATUERCA Y MONITOR , MARCA JUPITER | PZA | 15
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBERIA DE 4" (103 MM) , MARCA JUPITER | JGO | 10
8 | ELABORACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 4 " A BASE DE PERFIL UNICANAL 4X4 RIGIDO MARCA CROSS LINE; INCLUYE: 1 TRAMO DE PERFIL UNICANAL 2 TAQUETE EXPANZOR DE 3/8" 1.5 METROS DE VARILLA ROSCADA 3 ABRAZADERA UNICANAL DE 4" | PZA | 55
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 500 MCM CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS90° COLOR NEGRO, MARCA: VIAKON | MTS | 320
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 2, MARCA: VIAKON | MTS | 80
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR COLOR NEGRO SUPER 33 M PARA CONEXIONES EN MEDIA TENSION | PZA | 10
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR COLOR NEGRO 3M | PZA | 10
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCHOS PLASTICOS DE 10 " X 1/4" | PZA | 500
ALUMBRADO
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO "NQ" DE 100 AMP, 3F 4H, 60 HZ, DE 30 POLOS CON BARRAS DE COBRE DE 100 AMP PARA SOBREPONER EN MURO. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 30 AMP. INTERRUPTORES DERIVADOS: 28 DE 1 X 15 AMP. INCLUYE MATERIAL PARA FIJACION EN MURO. | PZA. | 1
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 61 X 61 CM DOMUS IV DE TECHO SUSPENDIDO/EMPOTRADO TECNOLITE. LUZ DE DÍA 6500 K, 3,000 LÚMENES, 40 WATTS, 0.17 - 0.40 AMPERES, 100 - 240 VOLTS, APERTURA DE 120 GRADOS. | PZA. | 55
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60 X 120 CM DOMUS III DE TECHO SUSPENDIDO/EMPOTRADO TECNOLITE. LUZ NEUTRA 4000 K, 5,400 LÚMENES, 60 WATTS, 0.25 - 0.60 AMPERES, 100 - 240 VOLTS, APERTURA DE 110 GRADOS. | PZA. | 15
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA COMMERCIAL LED DE TECHO ESTÉVEZ. LUZ NEUTRA DE 4000 K, 2,400 LÚMENES, 24 WATTS, 0.22 AMPERES, 100 - 277 VOLTS. APERTURA DE 110 GRADOS. | PZA. | 23
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA FLAT LED DE TECHO ESTÉVEZ. LUZ NEUTRA DE 4000 K, 400 LÚMENES, 6 WATTS, 0.06 AMPERES, 110 - 277 VOLTS. | PZA. | 124
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA LED RGB BLUETOOTH 20 METROS TECNOLITE. LUZ RGB, 35 WATTS, 0.35 - 0.14 AMPERES, 100 - 240 VOLTS. APERTURA DE 140 GRADOS. | PZA. | 7
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED BLUE SKY 1.80 X 2.45 M | PZA. | 1
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO | PZA | 43
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR DOBLE | PZA | 7
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR VAIVEN | PZA | 15
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO REDUCTOR DE 4 X 2. INCLUYE: 4 PIJAS FLAMMER | PZA. | 65
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM Ø EN TRAMOS DE 3.05 MTS DE LARGO., MARCA JUPITER | TMO. | 320
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 21 MM Ø. | PZA. | 200
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ATORNILLABLE PARA TUBO GALVANIZADO DE 21 MMØ. MARCA JUPITER | PZA. | 720
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO ATORNILLABLE TUBO CONDUIT DE 21 MMØ., GALVANIZADO., MARCA JUPITER | PZA. | 1600
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL, PARA TUBO CONDUIT DE 21 MM Ø, CON TORNILLO Y RONDANAS, MARCA JUPITER | PZA. | 640
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALV. DE 21 MM Ø. | JGO. | 11
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE #12 | PZA. | 1600
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIJA FLAMMER | PZA. | 1000
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE EXPANSOR | PZA. | 1300
21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE 4X4 | PZA. | 535
22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO COLUMPIO DE 1.5 METROS DE ANCHO ELABORADA CON: 1 PIEZAS DE PERFIL UNICANAL DE 4X4 UNISTRUT 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1.5 METROS DE LARGO 2 PIEZAS DE TAQUETE EXPANZOR TIPO Z 3/8" 2 PIEZAS DE TUERCA DE PRESION 2 PIEZAS DE RONDANANA | JGO. | 640
23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CAL. 12 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75/90 COLOR NEGRO PARA 600 V. | MTS. | 1600
24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CAL. 12 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75/90 COLOR BLANCO PARA 600 V. | MTS. | 1600
25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MONOPOLAR CALIBRE 12 AWG, MARCA VIAKON | MTS. | 1600
CONTACTOS NORMALES Y CONTACTOS G.F.C.I.
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO "NQ" DE 100 AMP, 3F 4H, 60 HZ, DE 42 POLOS CON BARRAS DE COBRE DE 225 AMP PARA SOBREPONER EN MURO. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. INTERRUPTORES DERIVADOS: 33 DE 1 X 30 AMP. 1 DE 2 X 50 AMP. INCLUYE MATERIAL PARA FIJACION EN MURO. | PZA. | 1
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MARCA LEVINTON , MODELO 16262-HGW , Y TAPA MARCA LEVITON, MODELO DECORA 80401- NW . | PZA. | 189
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 50 AMP, 2F 3H, 60 HZ, DE 8 POLOS CON BARRAS DE COBRE DE 50 AMP PARA SOBREPONER EN MURO. INCLUYE: INTERRUPTORES DERIVADOS: 8 DE 1 X 30 AMP. INCLUYE MATERIAL PARA FIJACION EN MURO. | PZA. | 1
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MARCA LEVITON GFNT1- 00W, CONTACTO DOBLE GFCI, PROTECCIÓN FALLA A TIERRA, SMARTLOCKPRO (AUTOVERIFICACIÓN)15A, 125V, COLOR BLANCO | PZA. | 41
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM Ø EN TRAMOS DE 3.05 MTS DE LARGO., MARCA JUPITER | TMO. | 490
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 21 MM Ø. | PZA. | 150
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ATORNILLABLE PARA TUBO GALVANIZADO DE 21 MMØ. MARCA JUPITER | PZA. | 790
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO ATORNILLABLE TUBO CONDUIT DE 21 MMØ., GALVANIZADO., MARCA JUPITER | PZA. | 900
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL, PARA TUBO CONDUIT DE 21 MM Ø, CON TORNILLO Y RONDANAS, MARCA JUPITER | PZA. | 970
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALV. DE 21 MM Ø. | JGO. | 18
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE #12 | PZA. | 810
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIJA FLAMMER | PZA. | 760
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE EXPANSOR | PZA. | 1930
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE 4X4 | PZA. | 270
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO REDUCTOR DE 4 X 2. INCLUYE: 4 PIJAS FLAMMER | PZA. | 230
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO COLUMPIO DE 1.5 METROS DE ANCHO ELABORADA CON: 1 PIEZAS DE PERFIL UNICANAL DE 4X4 UNISTRUT 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1.5 METROS DE LARGO 2 PIEZAS DE TAQUETE EXPANZOR TIPO Z 3/8" 2 PIEZAS DE TUERCA DE PRESION 2 PIEZAS DE RONDANANA | JGO. | 970
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CAL. 10 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75/90 COLOR NEGRO PARA 600 V. | MTS. | 2000
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CAL. 10 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75/90 COLOR BLANCO PARA 600 V. | MTS. | 2000
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MONOPOLAR CALIBRE 12 AWG, MARCA VIAKON | MTS. | 2000
CONTACTOS REGULADOS
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO "NQ" DE 100 AMP, 3F 4H, 60 HZ, DE 42 POLOS CON BARRAS DE COBRE DE 225 AMP PARA SOBREPONER EN MURO. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. INTERRUPTORES DERIVADOS: 30 DE 1 X 30 AMP. INCLUYE MATERIAL PARA FIJACION EN MURO. | PZA. | 1
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MARCA LEVINTON , MODELO 16262-HGW , Y TAPA MARCA LEVITON, MODELO DECORA 80401- NW . | PZA. | 143
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21 MM Ø EN TRAMOS DE 3.05 MTS DE LARGO., MARCA JUPITER | TMO. | 370
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 21 MM Ø. | PZA. | 140
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ATORNILLABLE PARA TUBO GALVANIZADO DE 21 MMØ. MARCA JUPITER | PZA. | 650
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO ATORNILLABLE TUBO CONDUIT DE 21 MMØ., GALVANIZADO., MARCA JUPITER | PZA. | 850
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL, PARA TUBO CONDUIT DE 21 MM Ø, CON TORNILLO Y RONDANAS, MARCA JUPITER | PZA. | 740
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 27 MM Ø EN TRAMOS DE 3.05 MTS DE LARGO., MARCA JUPITER | TMO. | 50
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 27 MM Ø. | PZA. | 100
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ATORNILLABLE PARA TUBO GALVANIZADO DE 27 MMØ. MARCA JUPITER | PZA. | 246
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO ATORNILLABLE TUBO CONDUIT DE 27 MMØ., GALVANIZADO., MARCA JUPITER | PZA. | 246
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL, PARA TUBO CONDUIT DE 27 MM Ø, CON TORNILLO Y RONDANAS, MARCA JUPITER | PZA. | 100
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALV. DE 21 MM Ø. | JGO. | 3
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPUCHONES PARA CABLE CALIBRE #10 | PZA. | 600
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIJA FLAMMER | PZA. | 580
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE EXPANSOR | PZA. | 1500
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE 4X4 | PZA. | 190
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO REDUCTOR DE 4 X 2. INCLUYE: 4 PIJAS FLAMMER | PZA. | 143
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO COLUMPIO DE 1.5 METROS DE ANCHO ELABORADA CON: 1 PIEZAS DE PERFIL UNICANAL DE 4X4 UNISTRUT 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1.5 METROS DE LARGO 2 PIEZAS DE TAQUETE EXPANZOR TIPO Z 3/8" 2 PIEZAS DE TUERCA DE PRESION 2 PIEZAS DE RONDANANA | JGO. | 740
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CAL. 10 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75/90 COLOR NEGRO PARA 600 V. | MTS. | 1300
21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CAL. 10 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75/90 COLOR BLANCO PARA 600 V. | MTS. | 1300
22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CAL. 10 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 75/90 COLOR VERDE PARA 600 V. | MTS. | 1300
23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MONOPOLAR CALIBRE 12 AWG, MARCA VIAKON | MTS. | 1300
SISTEMA DE TIERRAS
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA (REGISTRABLE), LOTE. INCLUYE: VARILLA DE COBRE TIPO COPPERWERLD DE 5/8" X 3000 MM. CONECTOR TIPO GAR-6429. TUBO ALBANAL DE 10" X 1000 MM. TAPA DE CONRETO DE 10" DE DIAMETRO. INTENSIFICADOR DE PARA ATERIZAJE TIPO GEM O BENTONITA. CARBON MINERAL. ELABORACION DE CEPA ELECTRICA. | PZA | 1
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA (NO REGISTRABLE), LOTE. INCLUYE: VARILLA DE COBRE TIPO COPPERWERLD DE 5/8" X 3000 MM. CONECTOR TIPO GAR-6429. INTENSIFICADOR DE PARA ATERIZAJE TIPO GEM O BENTONITA. CARBON MINERAL. ELABORACION DE CEPA ELECTRICA. | PZA | 2
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 AWG, MARCA VIAKON | ML | 200
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SODABLE TIPO "GY" (4/0 A VARILLA 5/8" DE DIAMETRO) INCLUYENDO: 1 MOLDE SOLDABLE GYE-162Q CON CARGA DE 150, MC.A CADWELD, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS | PZA | 1
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONETOR MECANICO TIPO TIPO "KA" (2/0 A EQUIPO) NO. CAT. KA-28 MCA. BURNDY | PZA | 5
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE P.V.C. 21MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3,05 METROS, MARCA JUPITER | TMO | 65
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PARA TUBERIA CONDUIT DE P.V.C. 21MM DE DIAMETRO , MARCA JUPITER | PZA | 25
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA SODICA (GEM) PARA REGISTRO DE TIERRAS (SACO DE 25 LBS) | SACO | 3
9 | ELABORACION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE 20X20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | ML | 20
10 | PRUEBAS DE SISTEMA DE TIERRAS, PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA A TIERRA FINAL DEL SISTEMA. | LOTE | 1
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE TIERRAS FISICAS EMPOTRADAS CON FIJACION DE TORNILLERIA MARCA: TOTAL GROUND TG-BUS-G10 CAPACIDAD: 1000A; DIMENSIONES DE: 20 X 5.08 X 0.64 CM. INCLUYE: - 8 TORNILLOS TROPICALIZADOS DE 3/4 CON TUERCA Y RONDANAS | PZA | 1
Precios sin incluir el Impuesto al Valor Agrergado
El suministro de material eléctrico constará del abastecimiento, entrega e instalación. El licitante adjudicado será responsable de la transportación de los materiales y maniobras de carga y descarga, así como su entrega
El TOTAL se compone de la multiplicación del PRECIO UNITARIO por la CANTIDAD
El GRAN TOTAL es la sumatoria de la columna TOTAL
GRAN TOTAL